## F 4.1
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | COP nr. 18/00630 |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Consumabile și reagenți de laborator |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33000000-0 | 1 | Materiale şi consumabile de laborator | Container steril, din polipropilen, cu etichetă, volumul 150 ml, Ø 58x72 mm, cu capac filetat, în ambalaj individual | 6: Container steril, din polipropilen, cu etichetă, volumul 150 ml, Diametru 58x72 mm, cu capac filetat, în ambalaj individual
33000000-0 | 2 | Materiale şi consumabile de laborator | Placi Petri sterile din polisterol, 100 mm | 6: Placi Petri sterile din polisterol, 100 mm
33000000-0 | 3 | Materiale şi consumabile de laborator | Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac din 3 componente cu filet, cu activator de coagulare 4 ml 13/75 mm | 6: Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac din 3 componente cu filet, cu activator de coagulare 4 ml 13/75 mm
33000000-0 | 4 | Materiale şi consumabile de laborator | Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac din 3 componente cu filet, cu K3EDTA 3 ml 13/75 mm | 6: Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac din 3 componente cu filet, cu K3EDTA 3 ml 13/75 mm
33000000-0 | 5 | Reagenţi pentru Vitec 2 Compact | Tuburi de polistiren sterile (clare 12 x 75 mm) | 6: Tuburi de polistiren sterile clare 12 x 75 mm
33000000-0 | 6 | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat Trombotimer-4 | Reagent tromboplastin - calciu, reagent liofilizat, ISI-1,0-1,1 Pentru determinarea protrombinei după Quick , ind.protrombinic, INR în plasmă. amb – 10 fl x10 ml. | 6: Reagent tromboplastin - calciu, reagent liofilizat, ISI-1,0-1,1 Pentru determinarea protrombinei după Quick , ind.protrombinic, INR în plasmă. amb – 10 fl x10 ml.
33000000-0 | 6 | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat Trombotimer-4 | Tromboplastina cu activ. 14-18 s | 6: Tromboplastina cu activ. 14-18 s
33000000-0 | 6 | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat Trombotimer-4 | Set de cuve cu bilă din plastic pentru investigaţii Trombotimer-4, 1200-1250, cuve cu pereţii transparenţi, diam.ex 8,3 mm | 6: Set de cuve cu bilă din plastic pentru investigaţii Trombotimer-4, 1200-1250, cuve cu pereţii transparenţi, diam.ex 8,3 mm
33000000-0 | 6 | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat Trombotimer-4 | Set pentru determinarea fibrinogenului după metoda Clauss pentru coagulometre optico-mecanice | 6: Set pentru determinarea fibrinogenului după metoda Clauss pentru coagulometre optico-mecanicefără prediluția plasmei set a câte 100 teste
33000000-0 | 7 | Reagenti şi consumabile p/u coagulometru HumaClot Junior | Set Hemostat thRomboplastin - calciu, reagent liofilizat, ISI-1,05 Reagent tromboplastin - calciu, reagent liofilizat, ISI 1,05. Pentru determinarea protrombinei după Kvik în plasmă pentru 300- 350 teste. | 6: Set Hemostat thRomboplastin - calciu, reagent liofilizat, ISI-1,05 Reagent tromboplastin - calciu, reagent liofilizat, ISI 1,05. Pentru determinarea protrombinei după Kvik în plasmă pentru 300- 350 teste. Compatibil cu HumaClot Junior
33000000-0 | 7 | Reagenti şi consumabile p/u coagulometru HumaClot Junior | Set de reagenti Hemostat aPTT EL 6x4ml +CaCl2 0,02mol/l, pentru 480-500 teste | 6: Set de reagenti Hemostat aPTT EL 6x4ml +CaCl2 0,02mol/l, pentru 480-500 teste. Compatibil cu HumaClot Junior
33000000-0 | 8 | Reactivi p/u microbiologia | Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 120°C -45 minute) | 6: Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 120°C -45 minute)
33000000-0 | 9 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic PCE-210, ERMA | Solutie Detergent enzimatic proteoliric p/u spalare curenta, flacon 5litri | 6: Solutie Detergent enzimatic proteoliric p/u spalare curenta, flacon 5litri. Compatibil cu an PCE 210
33000000-0 | 9 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic PCE-210, ERMA | Sol. Detergent enzimatic proteolitic concentrat p/u spalare, flacon 1litru | 6: Sol. Detergent enzimatic proteolitic concentrat p/u spalare, flacon 1litru. Compatibil cu an PCE 210
33000000-0 | 9 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic PCE-210, ERMA | Sol.Hipoclorid 0,5% - solutie pentru spalare, flacon 1litru | 6: Sol.Hipoclorid 0,5% - solutie pentru spalare, flacon 1litru
33000000-0 | 9 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic PCE-210, ERMA | Control hematologic cu formula leucocitara, 3 nivele, (3 flacone a câte 2,5-3,0 ml), valabilitatea flaconului deschis min 4 saptamini | 6: Control hematologic cu formula leucocitara, 3 nivele, (3 flacone a câte 2,5-3,0 ml), valabilitatea flaconului deschis min 4 saptamini. Compatibil cu an PCE 210
33000000-0 | 10 | Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Ruby Cell DYN | Diluent,fl.minim 20 L | 6: Diluent,fl.minim 20 L. Compatibil cu an. Cell - DIN RUBY
33000000-0 | 10 | Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Ruby Cell DYN | Set controale de 3 nivele: jos, normal, inalt, (cite 2 flacone pentru fiecare nivel ) | 6: Set controale de 3 nivele: jos, normal, inalt, (cite 2 flacone pentru fiecare nivel ). Compatibil cu an. Cell - DIN RUBY
33000000-0 | 11 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | DCL -Cell pack DCL 20L | 6: DCL -Cell pack DCL 20L. Compatibil cu an Sysmex XN1000
33000000-0 | 11 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | WNR - Lysercell WNR 5,0L | 6: WNR - Lysercell WNR 5,0L. Compatibil cu an Sysmex XN1000
33000000-0 | 11 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | WDF - Lysercell WDF 2,0L | 6: WDF - Lysercell WDF 2,0L. Compatibil cu an Sysmex XN1000
33000000-0 | 11 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | WNR - Fluorocell WNR 2 x 82,0 ml | 6: WNR - Fluorocell WNR 2 x 82,0 ml. Compatibil cu an Sysmex XN1000
33000000-0 | 11 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | WDF - Fluorocell WDF 2 x 22,0 ml | 6: WDF - Fluorocell WDF 2 x 22,0 ml. Compatibil cu an Sysmex XN1000
33000000-0 | 11 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | CellClean CL-50 50,0ml | 6: CellClean CL-50 50,0ml. Compatibil cu an Sysmex XN1000
33000000-0 | 11 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | XN Check L1 8 x 3,0ml | 6: XN Check L1 8 x 3,0ml. Compatibil cu an Sysmex XN1000
33000000-0 | 11 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | XN Check L2 8 x 3,0ml | 6: XN Check L2 8 x 3,0ml. Compatibil cu an Sysmex XN1000
33000000-0 | 11 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | XN Check L3 8 x 3,0ml | 6: XN Check L3 8 x 3,0ml. Compatibil cu an Sysmex XN1000
33000000-0 | 12 | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Soluţie pentru sistemă "System solution for Vital Scientific Equipment" | 6: Soluţie pentru sistemă "System solution for Vital Scientific Equipment" . Flacoane cu volumul de la 750 pînă la 1000 ml.
33000000-0 | 12 | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Multicalibrator | 6: Multicalibrator, flacoane a cîte 3 ml, compatibil cu an.biochimic Flexor XN
33000000-0 | 13 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Antigen cardiolipinic pentru reacţia de microprecipitare | 6: Antigen cardiolipinic pentru reacţia de microprecipitare
33000000-0 | 14 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Mediul SS (salmonella, shigella) | 6: Mediul SS (salmonella, shigella). Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33000000-0 | 15 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Sistem pentru hemocultura universal pentru aerobi, anaerobi si microaerofili cu sistema indicatoare | 6: Sistem pentru hemocultura universal pentru aerobi, anaerobi si microaerofili cu sistema indicatoare, lichid
33000000-0 | 16 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Agar bază cu triptoză şi extract de drojdii pentru geloză sînge(Columbia ) | 6: Agar bază cu triptoză şi extract de drojdii pentru geloză sînge(Columbia ). Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33000000-0 | 17 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Amicacină 30 mcg/disc | 6: Amicacină 30 mcg/disc . Livrarea în cartușe , compatibil cu dispenserul.
33000000-0 | 18 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Amoxiclav 20/10 mcg/disc | 6: Amoxiclav 20/10 mcg/disc. Livrarea în cartușe , compatibil cu dispenserul.
33000000-0 | 19 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Cefazolină 30 mcg/disc | 6: Cefazolină 30 mcg/disc. Livrarea în cartușe , compatibil cu dispenserul.
33000000-0 | 20 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Cefoperazon/Sulbactam 75/10 mcg/disc | 6: Cefoperazon/Sulbactam 75/10 mcg/disc. Livrarea în cartușe , compatibil cu dispenserul.
33000000-0 | 21 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ceftazidim 30 mcg/disc | 6: Ceftazidim 30 mcg/disc. Livrarea în cartușe , compatibil cu dispenserul.
33000000-0 | 22 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Cefepime 30mcg/disc | 6: Cefepime 30mcg/disc. Livrarea în cartușe , compatibil cu dispenserul.
33000000-0 | 23 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ceftriaxon 30 mcg/disc | 6: Ceftriaxon 30 mcg/disc. Livrarea în cartușe , compatibil cu dispenserul.
33000000-0 | 24 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Cefuroxim 30 mcg/disc | 6: Cefuroxim 30 mcg/dis. Livrarea în cartușe , compatibil cu dispenserul.
33000000-0 | 25 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Cefoxitin 30 mcg/disc | 6: Cefoxitin 30 mcg/disc. Livrarea în cartușe , compatibil cu dispenserul.
33000000-0 | 26 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Piperacilin/Tazobactam 100/10mcg/disc | 6: Piperacilin/Tazobactam 100/10mcg/disc. Livrarea în cartușe , compatibil cu dispenserul.
33000000-0 | 27 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ciprofloxacină 5 mcg/disc | 6: Ciprofloxacină 5 mcg/disc. Livrarea în cartușe , compatibil cu dispenserul.
33000000-0 | 28 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Doxiciclină hidrohlorid 30 mcg/disc | 6: Doxiciclină hidrohlorid 30 mcg/disc. Livrarea în cartușe , compatibil cu dispenserul.
33000000-0 | 29 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Fosfomicină 200 mcg/disc | 6: Fosfomicină 200 mcg/disc. Livrarea în cartușe , compatibil cu dispenserul.
33000000-0 | 30 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Gentamicină 10 mcg/disc | 6: Gentamicină 10 mcg/disc. Livrarea în cartușe , compatibil cu dispenserul.
33000000-0 | 31 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Imipenem 10 mcg/disc | 6: Imipenem 10 mcg/disc. Livrarea în cartușe , compatibil cu dispenserul.
33000000-0 | 32 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Levofloxacină 5 mcg/disc | 6: Levofloxacină 5 mcg/disc. Livrarea în cartușe , compatibil cu dispenserul.
33000000-0 | 33 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Meropenem 10 mcg/disc | 6: Meropenem 10 mcg/disc. Livrarea în cartușe , compatibil cu dispenserul.
33000000-0 | 34 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Nitrofurantoin 300 mcg/disc | 6: Nitrofurantoin 300 mcg/disc. Livrarea în cartușe , compatibil cu dispenserul.
33000000-0 | 35 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ofloxacină 5 mcg/disc | 6: Ofloxacină 5 mcg/disc. Livrarea în cartușe , compatibil cu dispenserul.
33000000-0 | 36 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Oxacilină 1 mcg/disc | 6: Oxacilină 1 mcg/disc. Livrarea în cartușe , compatibil cu dispenserul.
33000000-0 | 37 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Tobramicină 10 mcg/disc | 6: Tobramicină 10 mcg/disc. Livrarea în cartușe , compatibil cu dispenserul.
33000000-0 | 38 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Moxifloxacina 5 mcg/disc | 6: Moxifloxacina 5 mcg/disc. Livrarea în cartușe , compatibil cu dispenserul.
33000000-0 | 39 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Claritromicina 15 mcg/disc | 6: Claritromicina 15 mcg/disc. Livrarea în cartușe , compatibil cu dispenserul.
33000000-0 | 40 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Antistreptolysin O (ASLO TQ, 150T) | 6: Antistreptolysin O (ASLO TQ, 150T). Compatibili cu aparatulCobas 6000;
33000000-0 | 40 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | C-Reactive Protein (CRP, 250T) | 6: C-Reactive Protein (CRP, 250T). Compatibili cu aparatulCobas 6000;
33000000-0 | 40 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Lipase colorimetric (LIPC, 200T) | 6: Lipase colorimetric (LIPC, 200T). Compatibili cu aparatul Cobas 6000;
| 40 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Capacitatea de legare a fierului- Iron Binding Capacity (UIBC) . | 6: Capacitatea de legare a fierului- Iron Binding Capacity (UIBC) . Compatibili cu aparatul Cobas 6000;
33000000-0 | 40 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Anti-TPO reagent | 6: Anti-TPO reagent. Compatibili cu aparatulCobas 6000;
33000000-0 | 40 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | PTH | 6: PTH .Compatibili cu aparatul Cobas 6000;
33000000-0 | 40 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | T3 reagent, | 6: T3 reagent, Compatibili cu aparatulCobas 6000;
33000000-0 | 40 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | TSH reagent, | 6: TSH reagent, Compatibili cu aparatulCobas 6000;
33000000-0 | 40 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | ISE Internal Standard | 6: ISE Internal Standard, Compatibili cu aparatulCobas 6000;
33000000-0 | 40 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | ISE Reference Electrolyte Solution | 6: ISE Reference Electrolyte Solution. Compatibili cu aparatulCobas 6000;
33000000-0 | 41 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Solutii de spalare Architect c8000) | Alcalin Wash | 6: Alcalin Wash . Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200
33000000-0 | 41 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Solutii de spalare Architect c8000) | Detergent A | 6: Detergent A . Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200
33000000-0 | 41 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Solutii de spalare Architect c8000) | ICT Reference Solution | 6: ICT Reference Solution. Compatibili cu analizator ABBOTT Architect ci8200
33000000-0 | 41 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Anti-HBc reagent | 6: Anti-HBc reagent. Compatibili cu aparatul Architect Ci8200
33000000-0 | 41 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Anti-HBs reagent | 6: Anti-HBs reagent. Compatibili cu aparatul Architect Ci8200
33000000-0 | 41 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Anti-HCV reagent | 6: Anti-HCV reagent. Compatibili cu aparatul Architect Ci8200
33000000-0 | 41 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | FT3 reagent | 6: FT3 reagent. Compatibili cu aparatul Architect Ci8200
33000000-0 | 41 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | FT4 reagent | 6: FT4 reagent. Compatibili cu aparatul Architect Ci8200
33000000-0 | 41 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | hGH reagent | 6: hGH reagent, Compatibili cu aparatul Architect Ci8200
33000000-0 | 41 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | HBsAg reagent | 6: HBsAg reagent, Compatibili cu aparatul Architect Ci8200
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F 4.2
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
|  | Numărul licitaţiei: | COP nr. 18/00630 | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
|  | Denumirea licitaţiei: | Consumabile și reagenți de laborator | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33000000-0 | 1 | Materiale şi consumabile de laborator | Container steril, din polipropilen, cu etichetă, volumul 150 ml, Ø 58x72 mm, cu capac filetat, în ambalaj individual | 3: buc.; 4: 250; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 2 | Materiale şi consumabile de laborator | Placi Petri sterile din polisterol, 100 mm | 3: buc.; 4: 1000; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 3 | Materiale şi consumabile de laborator | Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac din 3 componente cu filet, cu activator de coagulare 4 ml 13/75 mm | 3: buc.; 4: 2000; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 4 | Materiale şi consumabile de laborator | Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac din 3 componente cu filet, cu K3EDTA 3 ml 13/75 mm | 3: buc.; 4: 500; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 5 | Reagenţi pentru Vitec 2 Compact | Tuburi de polistiren sterile (clare 12 x 75 mm) | 3: buc; 4: 250; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 6 | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat Trombotimer-4 | Reagent tromboplastin - calciu, reagent liofilizat, ISI-1,0-1,1 Pentru determinarea protrombinei după Quick , ind.protrombinic, INR în plasmă. amb – 10 fl x10 ml. | 3: set; 4: 10; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 6 | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat Trombotimer-4 | Tromboplastina cu activ. 14-18 s | 3: fl; 4: 8; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 6 | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat Trombotimer-4 | Set de cuve cu bilă din plastic pentru investigaţii Trombotimer-4, 1200-1250, cuve cu pereţii transparenţi, diam.ex 8,3 mm | 3: set; 4: 4; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 6 | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat Trombotimer-4 | Set pentru determinarea fibrinogenului după metoda Clauss pentru coagulometre optico-mecanice | 3: set; 4: 5; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 7 | Reagenti şi consumabile p/u coagulometru HumaClot Junior | Set Hemostat thRomboplastin - calciu, reagent liofilizat, ISI-1,05 Reagent tromboplastin - calciu, reagent liofilizat, ISI 1,05. Pentru determinarea protrombinei după Kvik în plasmă pentru 300- 350 teste. | 3: set; 4: 5; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 7 | Reagenti şi consumabile p/u coagulometru HumaClot Junior | Set de reagenti Hemostat aPTT EL 6x4ml +CaCl2 0,02mol/l, pentru 480-500 teste | 3: set; 4: 3; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 8 | Reactivi p/u microbiologia | Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 120°C -45 minute) | 3: buc.; 4: 100; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 9 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic PCE-210, ERMA | Solutie Detergent enzimatic proteoliric p/u spalare curenta, flacon 5litri | 3: buc; 4: 4; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 9 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic PCE-210, ERMA | Sol. Detergent enzimatic proteolitic concentrat p/u spalare, flacon 1litru | 3: buc; 4: 2; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 9 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic PCE-210, ERMA | Sol.Hipoclorid 0,5% - solutie pentru spalare, flacon 1litru | 3: fl; 4: 2; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 9 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic PCE-210, ERMA | Control hematologic cu formula leucocitara, 3 nivele, (3 flacone a câte 2,5-3,0 ml), valabilitatea flaconului deschis min 4 saptamini | 3: fl; 4: 1; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 10 | Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Ruby Cell DYN | Diluent,fl.minim 20 L | 3: fl; 4: 10; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 10 | Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Ruby Cell DYN | Set controale de 3 nivele: jos, normal, inalt, (cite 2 flacone pentru fiecare nivel ) | 3: set; 4: 1; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 11 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | DCL -Cell pack DCL 20L | 3: flacon; 4: 12; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 11 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | WNR - Lysercell WNR 5,0L | 3: buc; 4: 4; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 11 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | WDF - Lysercell WDF 2,0L | 3: set; 4: 11; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 11 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | WNR - Fluorocell WNR 2 x 82,0 ml | 3: set; 4: 3; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 11 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | WDF - Fluorocell WDF 2 x 22,0 ml | 3: set; 4: 4; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 11 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | CellClean CL-50 50,0ml | 3: set; 4: 6; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 11 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | XN Check L1 8 x 3,0ml | 3: set; 4: 1; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 11 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | XN Check L2 8 x 3,0ml | 3: set; 4: 1; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 11 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000 | XN Check L3 8 x 3,0ml | 3: set; 4: 1; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 12 | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Soluţie pentru sistemă "System solution for Vital Scientific Equipment" | 3: buc.; 4: 2; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 12 | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic automat Flexor XL | Multicalibrator | 3: set; 4: 1; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 13 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice | Antigen cardiolipinic pentru reacţia de microprecipitare | 3: set; 4: 5; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 14 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Mediul SS (salmonella, shigella) | 3: kg; 4: 0.5; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 15 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Sistem pentru hemocultura universal pentru aerobi, anaerobi si microaerofili cu sistema indicatoare | 3: buc.; 4: 100; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 16 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Agar bază cu triptoză şi extract de drojdii pentru geloză sînge(Columbia ) | 3: kg; 4: 1.5; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 17 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Amicacină 30 mcg/disc | 3: buc.; 4: 250; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 18 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Amoxiclav 20/10 mcg/disc | 3: buc.; 4: 750; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 19 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Cefazolină 30 mcg/disc | 3: buc.; 4: 500; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 20 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Cefoperazon/Sulbactam 75/10 mcg/disc | 3: buc.; 4: 250; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 21 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ceftazidim 30 mcg/disc | 3: buc.; 4: 750; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 22 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Cefepime 30mcg/disc | 3: buc.; 4: 250; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 23 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ceftriaxon 30 mcg/disc | 3: buc.; 4: 750; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 24 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Cefuroxim 30 mcg/disc | 3: buc.; 4: 500; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 25 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Cefoxitin 30 mcg/disc | 3: buc.; 4: 250; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 26 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Piperacilin/Tazobactam 100/10mcg/disc | 3: buc.; 4: 250; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 27 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ciprofloxacină 5 mcg/disc | 3: buc.; 4: 750; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 28 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Doxiciclină hidrohlorid 30 mcg/disc | 3: buc.; 4: 750; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 29 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Fosfomicină 200 mcg/disc | 3: buc.; 4: 500; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 30 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Gentamicină 10 mcg/disc | 3: buc.; 4: 250; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 31 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Imipenem 10 mcg/disc | 3: buc.; 4: 500; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 32 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Levofloxacină 5 mcg/disc | 3: buc.; 4: 500; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 33 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Meropenem 10 mcg/disc | 3: buc.; 4: 500; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 34 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Nitrofurantoin 300 mcg/disc | 3: buc.; 4: 250; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 35 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Ofloxacină 5 mcg/disc | 3: buc.; 4: 250; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 36 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Oxacilină 1 mcg/disc | 3: buc.; 4: 500; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 37 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Tobramicină 10 mcg/disc | 3: buc.; 4: 250; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 38 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Moxifloxacina 5 mcg/disc | 3: buc.; 4: 250; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 39 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice | Claritromicina 15 mcg/disc | 3: buc.; 4: 250; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 40 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Antistreptolysin O (ASLO TQ, 150T) | 3: set; 4: 3; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 40 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | C-Reactive Protein (CRP, 250T) | 3: set; 4: 3; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 40 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Lipase colorimetric (LIPC, 200T) | 3: set; 4: 4; 7: 0; 8: 0
| 40 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Capacitatea de legare a fierului- Iron Binding Capacity (UIBC) . | 3: set; 4: 2; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 40 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | Anti-TPO reagent | 3: set; 4: 2; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 40 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | PTH | 3: set; 4: 4; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 40 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | T3 reagent, | 3: set; 4: 1; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 40 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | TSH reagent, | 3: set; 4: 5; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 40 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | ISE Internal Standard | 3: set; 4: 1; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 40 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis | ISE Reference Electrolyte Solution | 3: set; 4: 1; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 41 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Solutii de spalare Architect c8000) | Alcalin Wash | 3: set; 4: 1; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 41 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Solutii de spalare Architect c8000) | Detergent A | 3: set; 4: 1; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 41 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Solutii de spalare Architect c8000) | ICT Reference Solution | 3: set; 4: 1; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 41 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Anti-HBc reagent | 3: set; 4: 4; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 41 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Anti-HBs reagent | 3: set; 4: 3; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 41 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | Anti-HCV reagent | 3: set; 4: 7; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 41 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | FT3 reagent | 3: set; 4: 2; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 41 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | FT4 reagent | 3: set; 4: 2; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 41 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | hGH reagent | 3: set; 4: 1; 7: 0; 8: 0
33000000-0 | 41 | Reagenţi calibratori şi materiale de control pentru analizatorul ARHITECT Ci 8200 sistem închis (Reactivi imunologici) | HBsAg reagent | 3: set; 4: 7; 7: 0; 8: 0
|  | TOTAL |  | 7: 0; 8: 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________