## F.4.1
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. 18/03010 |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Piese de schimb și accesorii necesare pentru mentenanța dispozitivelor medicale |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33000000-0 | 1 | Fixator Bloc Rotativ de Lentile pentru microscop | Fixator Bloc Rotativ de Lentile pentru microscop |  |  |  | Compatibil cu Microscop Biolam Lomo "д1у11" . Termen de livrare 30 zile de la solicitare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 2 | Piese pentru microscopul Eclipse Ci-L | Obiectiv MRL00402 |  |  |  | Pentru microscopul binocular Nikon Eclipse Ci-L. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 2 | Piese pentru microscopul Eclipse Ci-L | Obiectiv MRL00202 |  |  |  | Pentru microscopul binocular Nikon Eclipse Ci-L. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 3 | Kit mentenanță 1 an | Kit mentenanță 1 an |  |  |  | Pentru analizatorul Invitrogen iPrep, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 4 | Sursă de alimentare neîntreruptă (UPS) 3000VA +/- 10%, 10 minute de lucru | Sursă de alimentare neîntreruptă (UPS) 3000VA +/- 10%, 10 minute de lucru |  |  |  | Pentru analizatorul Cobas Ampliprep/Taqman/ + Constellation Vision System.Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Certificat de conformitate CE, ISO. Garanție minin 24 luni. On-Line dublă conversie. Functie de stabilizare tensiune. Protectie suprasarcina. Tip TOWER (cu picioruse de cauciuc sau plastic). Ieșiri: min. 4. in set cu un cablu de retea 5m, 3 cabluri 3m de interconctare intre echipament si UPS.
33000000-0 | 5 | Cryosurgical Probe | Cryosurgical Probe |  |  |  | Pentru dispozitivul de Criochirurgie oftalmologică Frigitronics CE-2000, Ref:124070705. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 6 | Piese pentru dispozitivul Hotline Fluid Warmer HL-90 | O-Ring Kit: P/N 80-04-001 |  |  |  | Pentru dispozitivul Smith Medical Hotline Fluid Warmer HL-90. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 6 | Piese pentru dispozitivul Hotline Fluid Warmer HL-90 | Silicone lubricant P/N 80-04-002 |  |  |  | Pentru dispozitivul Smith Medical Hotline Fluid Warmer HL-90. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 7 | 240*128 Touch graphic LCD blue display | 240*128 Touch graphic LCD blue display |  |  |  | Ref:ABG240128S05-BIW-TP-R . Pentru panoul de dirijare a sălilor de operații. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.
33000000-0 | 8 | 240*128 Touch graphic LCD blue display | 240*128 Touch graphic LCD blue display |  |  |  | Ref:ABG240128N14-BIW-R. Pentru panoul de dirijare a sălilor de operații. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.
33000000-0 | 9 | Ulei pentru motor aspirator chirurgical | Ulei pentru motor aspirator chirurgical |  |  |  | Compatibil cu aspirator chirurgical Mizuho MSP-205A conform specificațiilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 10 | Lampa xenon | Lampa xenon |  |  |  | Pentru Constellation Vision System FCC ID: VMC212-1. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 11 | Întrerupător automat 32V/5A p/u microscop SOM-62 ref:W28-XQ1A-5 | Întrerupător automat 32V/5A p/u microscop SOM-62 ref:W28-XQ1A-5 |  |  |  | Pentru microscop Karl Kaps SOM-62 Ref:W28-XQ1A-5. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 12 | Kit mentenanță 1 an | Kit mentenanță 1 an |  |  |  | Pentru Smiths Medical Level 1 H-1200 Fast Flow Fluid Warmer, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 13 | Încărcător baterii + acumulatoare | Incărcător pentru baterii tip "AA" |  |  |  | Încărcător cu 4 sloturi ”AA”, cu posibilitatea de a încărca 1/2/3/4 baterii, posibilitatea de a încărca baterie de tip NiMh și NiCd și Li-Ion. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.
33000000-0 | 13 | Încărcător baterii + acumulatoare | Acumulator tip "AA" 1.2V |  |  |  | Compatibil cu pulsoximetru Nellcor OxiMax, data limita a instalarii de minim 24 luni din data livrarii, minim 500 cicluri, minim 1200mAh. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.
33000000-0 | 14 | Kit mentenanță 1 an | Kit mentenanță 1 an |  |  |  | Pentru mașina de CEC Stockert S III, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 15 | Kit mentenanță 1 an | Kit mentenanță 1 an |  |  |  | Pentru Haemonetics CellSaver 5+, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 16 | Kit mentenanță 1 an | Kit mentenanță 1 an |  |  |  | Pentru Cincinnati Sub-Zero Blanketrol III, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detalia. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 17 | Bubble detector | Bubble detector |  |  |  | Compatibilcu cu CEC Stockert S III, 3/8“ (9.56 mm), Part number: 23-07-50. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 18 | Pall/Vacuum Filter (Ø In:15mm; Out:22mm) | Pall/Vacuum Filter (Ø In:15mm; Out:22mm) |  |  |  | Pentru dispozitivul Medtronik Autolog. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 19 | Acumulator NiMH, 24V, 9000mAh (Ref:KY633301) | Acumulator NiMH, 24V, 9000mAh (Ref:KY633301) |  |  |  | Pentru Dispozitiv pentru Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Certificat CE. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 20 | Cablu ECG 5 electrozi + cablu interconectare 12 pini (Ref: 0010-30-42719). | Cablu ECG 5 electrozi + cablu interconectare 12 pini (Ref: 0010-30-42719). |  |  |  | Compatibil cu monitor p/u pacient Mindray MEC 2000. Electrozi detasabili tip Pinch Clip. Termen de livrare 15 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 21 | Cablu de interconectare IBP 12 pini Philips, B.Braun reference: 5203406 | Cablu de interconectare IBP 12 pini Philips, B.Braun reference: 5203406 |  |  |  | Pentru monitor de pacient model iM 12, Shenzen Biocare Bio-Medical, compatibil cu seturi IBP Combitrans B.Braun.. Original de la producătorul dispozitivului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 22 | Cablu sps-p cord mb-575 pentru electrod neutru și endoscop | Cablu sps-p cord mb-575 pentru electrod neutru și endoscop |  |  |  | Compatibil cu Electrocoagulator Olympus UES-10 si duodenoscop Olympus. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 23 | ”Pneumatic spring” pentru capac Rotixa 50RS | ”Pneumatic spring” pentru capac Rotixa 50RS |  |  |  | Pentru centrifuga Hettich Rotixa 50RS, tip:G6 15 120 1 305 GA20 AB09 180N 09/02. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 24 | Piese pentru compresor aer | Presostat 8 bar PSI175 |  |  |  | Compatibil cu Compresor aer Borei OLF750G. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 24 | Piese pentru compresor aer | Reductor presiune 0-11 bar AFR 2000 |  |  |  | Compatibil cu Compresor aer Borei OLF750G.Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 25 | Kit mentenanță 1 an | Kit mentenanță 1 an |  |  |  | Pentru Hota cu flux laminar cu dozcalibrator și compartiment pentru generator COMECER FHG LAF + ASEM OT-600, instalare + mentenanță + calibrare, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 26 | HDD | HDD |  |  |  | Interfața: PATA Capacitate: 80.00 GB Rata de transfer: 6 Gbps Viteza de rotație: 7200 RPM Buffer: 32 MB Format: 2.5 inch Termen de ganație minim 36 luni. Termen de livrare 30 zile de la solicitare.
33000000-0 | 27 | Separator de condens | Separator de condens |  |  |  | Pentru compresorul de aer, debit >300 L aer/min, la presiune 8 bar. Termen de livrare 10 zile de la solicitare.
33000000-0 | 28 | Sterile air filter (Art Nr. 21997.00) | Sterile air filter (Art Nr. 21997.00) |  |  |  | Pentru Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.
33000000-0 | 29 | Filter complete D34x70mm, 600µm (Art. Nr. 16335.00) | Filter complete D34x70mm, 600µm (Art. Nr. 16335.00) |  |  |  | Pentru Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.
33000000-0 | 30 | Drain valve complete, 230V, 50Hz | Drain valve complete, 230V, 50Hz |  |  |  | Pentru Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.
33000000-0 | 31 | Sterile air filter | Sterile air filter |  |  |  | Pentru Masina de dezinfectat BHT Innova E3. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.
33000000-0 | 32 | Piese pentru Monnal T75 | Sensor de flux (Ref:KY632200) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv pentru Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Original de la producătorul dispozitivului. Termen de livrare 10 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 32 | Piese pentru Monnal T75 | Membrană pentru sensor de flux (Ref:KY665300) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv pentru Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Original de la producătorul dispozitivului. Termen de livrare 10 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 33 | Cablu IBP de tip Philips, medex logical (Ref :IC-HP-MX10) | Cablu IBP de tip Philips, medex logical (Ref :IC-HP-MX10) |  |  |  | Pentru monitor de pacient model iM 12, Shenzen Biocare Biomedical, compatibil cu seturi IBP Medex Logical.Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 34 | Set acumulator Stockert (in set 2 buc) | Set acumulator Stockert (in set 2 buc) |  |  |  | Pentru mașina de CEC Stockert S III. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 35 | Set acumulator Terumo (in set 2 buc) | Set acumulator Terumo (in set 2 buc) |  |  |  | Pentru mașina de CEC Terumo Advanced Perfusion System. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.
33000000-0 | 36 | Traductor liniar VF10-5 pentru USG Acuson X300 PE | Traductor liniar VF10-5 pentru USG Acuson X300 PE |  |  |  | Pentru Ultrasonograful de model Acuson X300 PE. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Termen de garantie minim 24 luni. Să se prezinte copia catalogului cu accesoriul dat de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. Certificat de conformitate CE.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F.4.2
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. 18/03010 | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Piese de schimb și accesorii necesare pentru mentenanța dispozitivelor medicale | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33000000-0 | 1 | Fixator Bloc Rotativ de Lentile pentru microscop | Fixator Bloc Rotativ de Lentile pentru microscop | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 2 | Piese pentru microscopul Eclipse Ci-L | Obiectiv MRL00402 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 2 | Piese pentru microscopul Eclipse Ci-L | Obiectiv MRL00202 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 3 | Kit mentenanță 1 an | Kit mentenanță 1 an | Set | 1 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 4 | Sursă de alimentare neîntreruptă (UPS) 3000VA +/- 10%, 10 minute de lucru | Sursă de alimentare neîntreruptă (UPS) 3000VA +/- 10%, 10 minute de lucru | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 5 | Cryosurgical Probe | Cryosurgical Probe | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 6 | Piese pentru dispozitivul Hotline Fluid Warmer HL-90 | O-Ring Kit: P/N 80-04-001 | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 6 | Piese pentru dispozitivul Hotline Fluid Warmer HL-90 | Silicone lubricant P/N 80-04-002 | Bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 7 | 240*128 Touch graphic LCD blue display | 240*128 Touch graphic LCD blue display | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 8 | 240*128 Touch graphic LCD blue display | 240*128 Touch graphic LCD blue display | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 9 | Ulei pentru motor aspirator chirurgical | Ulei pentru motor aspirator chirurgical | Litru | 10 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 10 | Lampa xenon | Lampa xenon | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 11 | Întrerupător automat 32V/5A p/u microscop SOM-62 ref:W28-XQ1A-5 | Întrerupător automat 32V/5A p/u microscop SOM-62 ref:W28-XQ1A-5 | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 12 | Kit mentenanță 1 an | Kit mentenanță 1 an | Set | 1 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 13 | Încărcător baterii + acumulatoare | Incărcător pentru baterii tip "AA" | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 13 | Încărcător baterii + acumulatoare | Acumulator tip "AA" 1.2V | Bucată | 16 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 14 | Kit mentenanță 1 an | Kit mentenanță 1 an | Set | 1 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 15 | Kit mentenanță 1 an | Kit mentenanță 1 an | Set | 2 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 16 | Kit mentenanță 1 an | Kit mentenanță 1 an | Set | 2 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 17 | Bubble detector | Bubble detector | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 18 | Pall/Vacuum Filter (Ø In:15mm; Out:22mm) | Pall/Vacuum Filter (Ø In:15mm; Out:22mm) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 19 | Acumulator NiMH, 24V, 9000mAh (Ref:KY633301) | Acumulator NiMH, 24V, 9000mAh (Ref:KY633301) | Bucată | 33 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 20 | Cablu ECG 5 electrozi + cablu interconectare 12 pini (Ref: 0010-30-42719). | Cablu ECG 5 electrozi + cablu interconectare 12 pini (Ref: 0010-30-42719). | Bucată | 8 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 21 | Cablu de interconectare IBP 12 pini Philips, B.Braun reference: 5203406 | Cablu de interconectare IBP 12 pini Philips, B.Braun reference: 5203406 | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 22 | Cablu sps-p cord mb-575 pentru electrod neutru și endoscop | Cablu sps-p cord mb-575 pentru electrod neutru și endoscop | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 23 | ”Pneumatic spring” pentru capac Rotixa 50RS | ”Pneumatic spring” pentru capac Rotixa 50RS | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 24 | Piese pentru compresor aer | Presostat 8 bar PSI175 | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 24 | Piese pentru compresor aer | Reductor presiune 0-11 bar AFR 2000 | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 25 | Kit mentenanță 1 an | Kit mentenanță 1 an | Set | 1 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 26 | HDD | HDD | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 27 | Separator de condens | Separator de condens | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 28 | Sterile air filter (Art Nr. 21997.00) | Sterile air filter (Art Nr. 21997.00) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 29 | Filter complete D34x70mm, 600µm (Art. Nr. 16335.00) | Filter complete D34x70mm, 600µm (Art. Nr. 16335.00) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 30 | Drain valve complete, 230V, 50Hz | Drain valve complete, 230V, 50Hz | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 31 | Sterile air filter | Sterile air filter | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 32 | Piese pentru Monnal T75 | Sensor de flux (Ref:KY632200) | Bucată | 33 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 32 | Piese pentru Monnal T75 | Membrană pentru sensor de flux (Ref:KY665300) | Bucată | 33 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 33 | Cablu IBP de tip Philips, medex logical (Ref :IC-HP-MX10) | Cablu IBP de tip Philips, medex logical (Ref :IC-HP-MX10) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 34 | Set acumulator Stockert (in set 2 buc) | Set acumulator Stockert (in set 2 buc) | Set | 1 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 35 | Set acumulator Terumo (in set 2 buc) | Set acumulator Terumo (in set 2 buc) | Set | 1 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
33000000-0 | 36 | Traductor liniar VF10-5 pentru USG Acuson X300 PE | Traductor liniar VF10-5 pentru USG Acuson X300 PE | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | La necesitate, conform termenului de livrare indicat în specificaţie
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________